柳州职业技术学院实验设备一批询价采购公告

采购编号：LZY18-052                             发布日期：2018-7-17

一、采购项目名称：实验设备一批

二、采购项目预算金额（人民币）：叁万零贰佰伍拾元整（¥30250.00）

三、技术需求：

| 序号 | 货物名称 | 功能、规格及技术参数 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 所投品牌型号及参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动匀浆仪 | 型号：YJ-A 1.工作条件环境温度 ～40℃，相对湿度 75％ 2.电机功率 150W 3.转 速 第一档 4000转/分 第二档 6000转/分 第三档 8000转/分 第四档 10000转/分 4.定时器：1～5分钟 5.使用电流：单相50周220伏 6.整机质量 ：8.5kg，误差±0.5kg 7.机身尺寸：长25宽15高35（cm），误差±0.5cm | 台州椒江 型号：YJ-A | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 全自动立式高压灭菌器 | 型号：GI54DWS（智能型） 一.技术参数 1.容量:≥50升 2,立式结构,底部带脚轮 3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢, ▲4.灭菌工作温度:≥135℃ ▲5. 时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟 ，定时启动时间：0分钟-6天 - ▲6.压力：设计压力≥0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.27MPA ▲7.存储系统:可同时创建20条以上程序 8.附件:不锈钢提篮2个 9.全自动内排,内置蒸汽收集瓶 - 二．产品特点 1.采用智能化微电脑系统,可以实现对灭菌过程的全自动控制 - 2.人性化权限管理,可以对仪器分多种权限进行管理 3.记忆存储系统,可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,断电也不会丢失 - 4,定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动 5具有琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温,以及对腔体进行预热处理 6.预置四种及以上灭菌模式,可针对固体,液体,琼脂等灭菌 三.安全措施 1.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫 ▲2.安全联锁装置:具有专利技术安全联锁装置,腔内有压打,腔盖无法打开 - 4,缺水保护:配备干烧保护保护系统,防止干烧,缺水迅速断电并报警 ▲5.过压双重保护:配备安全阀和过压保护系统,压力异常,能泄压产断电报警 - 6.过温与升温保护:若出现超过设定的温度或升温异常,能断电并报警 7.具有过流,短路保护,漏电保护 - 8.闭盖检查系统:系统自动检查腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,无法启动工作 9.后台安全测试程序:可定期提醒,并可对系统的安全性以及安全防护措施进行检测 | 厦门致微 型号：GI54DWS（智能型） | 台 | 1 |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                     开户行：

联系人：                         电话：

采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

- 基本要求：

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、以上货物必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购条件书所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3、报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

4、报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

二、质量标准：

1、所投货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2、验收条件及标准	按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

三、交付时间及地点：

1、交付使用期：自合同签订之日起10个工作日内供货、通过验收并交付使用。

2、交货地点： 柳州市内采购人指定地点。

付款方式	本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

3、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4、报价文件组成，报价文件一式三份。

5、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年7月26日9：00至9：30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

6、报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：陈老师0772-3156761

柳州职业技术学院

2018年7月17日