柳州职业技术学院

“柳职院-柳工全球客户体验中心实训基地规划咨询服务”

询价采购公告

采购编号：LZY18-99                          发布日期：2018.11.13

一、项目名称：柳职院-柳工全球客户体验中心实训基地规划咨询服务采购

二、采购项目预算金额（人民币）：伍万元整（¥50000.00）

附件1：采购技术参数

| 序号 | 设备名称 | 型号规格、关键参数（设备的材料、规格尺寸、主要技术参数、配套附件、保修要求等） | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 （元） | 规格型号及技术参数响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《新场地专业定位方案报告》 | 基本原则:参照柳工培训中心建设标准和场地实际条件，根据工程机械专业发展走势和专业特色建设的要求合理定位新场地功能。 基本要求：对新的工程机械实训基地的规划布局达到职业教学理念一致、实训教学功能协调、实训设备布置合理、教辅与教学分区合理、整体建设风格一致。 具体要求： 1.实训基地的功能定位包括七大模块：整车排障模块、发动机拆装模块、发动机排障模块、液压泵检修模块、底盘(桥和箱)检修模块、电气实训模块、液压基础实训模块、模拟驾驶实训模块、重卡维修模块、办公及其辅助配套模块。 2.方案报告必须包括七大模块功能对应的楼层定位、需求面积、辅助配套（如淋浴区）以及相对位置关系，要求提供配套图纸，并有充分理由说明其合理性。 3.方案报告必须充分考虑现有实训设备设施需求以及扩容需求。 4.验收时须提供方案报告书（含功能定位规划平面图、两层楼3D建模图），电子版1份和纸质版四份。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 《实训设备设施统计分析报告》 | 基本原则:以符合汽车工程学院工程机械专业建设规划为原则，同时需考虑经济化原则。 基本要求： 对现有和已采购的工程机械专业实训器材和工具设备进行统计分析，分类详细统计包括设施设备、工具、整车、台架、总成、软件六大类。 具体要求： 1.根据实训设备设施的使用价值、完好情况、搬迁落地计划、安装预留预埋需求等要素制定实训设备设施搬迁统计表。 2.调研工程机械专业的实训器材和工具设备在教学中使用状况，分析不合理的部分，提出新场地建设中的注意事项，形成完整的报告。 3.验收时须提供方案报告书的电子版1份和纸质版四份。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 《工装布局及工位设计报告》 | 基本原则:工装布局及工位设计应符合职业教学理念一致、实训教学功能协调、实训设备布置合理、整体建设风格一致的原则。建设风格应采用与柳工企业文化特点和谐的“工场风”，符合工科专业硬朗、简约特性。 基本要求：根据新场地的专业功能布局规划、设备设施以及教学流程要求，在工程机械专业内分隔实训区域，并根据工程机械专业规划和招生规模合理安排各个工位的工装布局及工位设计、工位数分析。 具体要求： 1.分隔实训区域，制定工程机械专业七大模块理实一体化教室的布局、基础建设需求（包括桌椅的样式、规格，地板砖选用、墙面及屋顶设计、窗户设计、灯光设计、中央空调设计等，细化每个工位的具体位置和工位分布及安置）。 2.容纳学生数量内容分析包括工位数和单工位容纳学生数的分析，提供满负荷运转时实训基地的总容量分析。 3.验收时须提供报告中的功能区域平面图、基建技术需求表及报告书的电子版1份和纸质版四份。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 《水，电，气，网络、中央空调配套及安全撤离方案报告》 | 基本原则:各工位水、电、气、网络和中央空调配套须满足实训教学的需求，安全撤离通道、人行通道和车行通道的设置符合国家相关安全规范要求，设计风格按照德国建筑及装修风格。 基本要求：根据工装布局进行系统化配套设计（含中央空调），合理设计安全撤离通道、人行通道和车行通道。 具体要求： 1.根据工装布局进行系统化配套设计，包括给排水，动力电，照明电，网络接口及信息化管理布局、中央空调、废气废水排放等相关基础配套设施的布局设计方案 2.提供各个接口的位置及设计要求，提供规划图和安全撤离路线图 3.提供方案报告书，提供各工位水、电、气、中央空调和网络配套的设计规划图纸，提供安全撤离通道、人行通道和车行通道的规划图和安全撤离路线图，以上材料要求电子版1份，纸质版四份。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：                     法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                                   邮政编码：           电话、

转账全称：                               帐号：

开户行：

三、报价要求：

1.资质要求：该项目主要面向中、小、微型企业招标，报价单位应具有与本次询价项目相应的方案设计资质及相关项目经验，具备法人资格的供应商，具备有《营业执照》。

2.服务要求：

（1）本次工程机械实训基地规划服务项目完成时间，从签订合同之日起1个月内完成（或以学校实际要求交付时间约定为准），报价单位须提供本地化服务。在提供服务期间，在项目实施范围内必须服从采购方对于项目的工作任务安排，须满足采购方提出的技术参数及有关要求，按时保质完成工作任务。报价单位应制定合理可行的工作计划完成该项目。

（2）报价单位对本项目工程机械实训基地规划服务项目需提供全面、有效、及时的技术支持和售后服务方案，包含但不仅限于以下内容：a.报价单位应提供技术支持人员的名单和联系方式，确保项目管理和方案实施效果；b.在售后服务期内，如学校规划方案需求发生变更和调整的，报价单位应提供无偿修改和调整本项目规划方案的服务。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.交货时间：从签订合同之日起1个月内（或以学校实际要求交付时间约定为准），交货地点：广西柳州市采购人指定地点。

5. 付款方式：无预付款。供应商交付指定规划设计方案报告，经采购人验收合格后，一次性结算项目款100%。

6.报价文件包括本报价函（加盖报价单位公章），报价单位工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。

7.报价单位自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价（含税及人工费用），报价内容见附件1。本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年11月20日9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处204室，联系电话：0772-3156307，逾期无效。

8.报价文件组成：报价文件一式三份。

技术参数咨询电话：陈老师 18007720042

柳州职业技术学院

2018年11月13日

附件2：评审办法和评分标准

一、评审原则

（一）评委构成：本项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共3人或以上单数构成。

（二）评审依据：评委将以询价采购公告为评审依据，对响应供应商的价格、设计方案及效果图、服务承诺、业绩、信誉、人员配备六个方面内容按百分制打分。

（三）评审方式：以封闭方式进行。

- 二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法(按四舍五入取至百分位)：

1.价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）以进入评审的最低的报价为30分；

（2）

响应供应商最低评标报价金额（元）

某响应供应商价格分 =                       　                  ×30分

某响应供应商评标报价金额（元）

2.设计方案及效果图分……………………………………………………………………………40分

（1）能够深入了解工程机械的专业特色、文化内涵、教学需求、师资队伍建设成果等情况，并在此基础上准确定位。满分10分；

评分标准：一档7.1-10分；二档4.1-7分；三档0-4分。

（2）设计构思与设计内容相统一，无偏差；设计方案体现的设计风格具有特色性、唯一性，符合地域文化、专业特色，满分10分；

评分标准：一档7.1-10分；二档4.1-7分；三档0-4分。

（3）设计意向图表现新颖、独特，整体氛围及环境协调，美观简洁大方，满分10分；

评分标准：一档7.1-10分；二档4.1-7分；三档0-4分。

（4）设计方案实施具备可操作性、安全性及合理性，满分10分；

评分标准：一档7.1-10分；二档4.1-7分；三档0-4分。

3.服务承诺分……………………………………………………………………………………… 10分

一档7.1-10分：服务承诺方案优秀，针对项目实际情况提出先进、可行、具体的保证措施；同时设立专门的人员，与校方进行设计的沟通，并承诺在3小时内响应，为项目的运用服务，积极主动解决问题的。

二档4.1-7分：服务承诺方案较好，针对本项目实际情况，同时设立专门的人员，与校方进行设计的沟通，承诺在24小时内响应解决问题的。

三档0-4分：服务承诺方案可行；基本满足本项目要求的。

4.业绩分………………………………………………………………………………………………10分

报价公司自2016年1月1日至2018年10月31日止，已完成的为企业或单位规划类似项目，每项得2分，满分10分（注：类似规划项目，指合同金额在10万元（含）以上的企业或学校的相关规划建设项目，以合同或中标通知书复印件为准，原件备查）。不提供业绩材料本项不计分。

5.信誉分………………………………………………………………………………………………5分

报价人通过ISO9001、ISO14001认证并提供证书复印件各得2.5分，满分5分。

6.项目组织机构和人员配备分………………………………………………………………………5分

为确保项目质量，报价公司拟投入本项目的各专业人员(设计人员1人以上和项目管理人员1人以上，须提供相关资格证书复印件或其他证明材料，并加盖本单位公章。)要求及评分：

一档（3.1～5分）：完全满足项目需要，专业人员配备齐全、搭配合理且经验及综合素质优秀。

二档（1.1～3分）：满足项目需要，专业人员配备较齐全，专业设计人员不足。

三档（0～1分）：基本满足项目需要，专业人员配备基本齐全，项目管理人员不足。

7.总得分=1+2+3+4+5+6